## Devis
DEVIS
Exemple : Installation d'une pompe à chaleur air/eau — à compléter
VOTRE ENTREPRISE
[Raison sociale] — [Forme juridique, capital s'il y a lieu]
[Adresse] — [Code postal] [Ville] — Tél. [numéro] — [email]
SIRET [14 chiffres] — RM [numéro au répertoire des métiers]
TVA intracommunautaire [FR00 000000000] / ou : TVA non applicable, art. 293 B du CGI
Assurance décennale [assureur], contrat n° [numéro], couverture [zone géographique]
CLIENT
[Nom et prénom] — [Adresse] — [Code postal] [Ville] — [Téléphone]
Adresse du chantier si différente : [adresse]
Devis n° [DEV-2026-001] |  | Date : | [jj/mm/aaaa]
Établissement du devis : gratuit / payant : [montant] |  | Valable jusqu'au : | [jj/mm/aaaa]
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | Total HT
Dépose et évacuation de la chaudière existante | u | 1 | 360
Fourniture d'une pompe à chaleur air/eau 8 kW bibloc, marque, modèle et efficacité saisonnière précisés | u | 1 | 8200
Socle, support antivibratile et liaisons frigorifiques jusqu'au module intérieur | forfait | 1 | 880
Raccordements hydrauliques sur le réseau existant, ballon tampon et raccordement électrique | forfait | 1 | 1050
Mise en service, réglage de la loi d'eau et prise en main avec le client | forfait | 1 | 360
Total HT
|  |  | Taux de TVA | 10%
TVA
Total TTC
Conditions de règlement
Acompte de [30] % à la commande, solde à la fin des travaux. Moyens acceptés : [virement, chèque].
Pas d'escompte pour paiement anticipé. Pénalités de retard : [taux] % par an. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 € pour un client professionnel.
TVA applicable
5,5 % si la pompe à chaleur atteint l'efficacité énergétique saisonnière exigée, dans un logement de plus de deux ans, avec l'attestation signée par le client. Si le modèle n'est pas éligible, 10 % dans l'ancien ; 20 % dans le neuf.
Droit de rétractation
Si ce devis est signé hors de l'établissement de l'entreprise, le client particulier dispose de 14 jours pour se rétracter. Le bordereau de rétractation est joint au présent devis.
Devis reçu avant l'exécution des travaux.
Date et signature du client, précédées de la mention « Bon pour accord » :
Le taux de TVA (cellule à droite de « Taux de TVA ») se change en une fois ; les totaux se recalculent. Modèle gratuit fourni par 1Bleu — 1bleu.com