## Devis
DEVIS
Exemple : Installation d'une climatisation gainable — à compléter
VOTRE ENTREPRISE
[Raison sociale] — [Forme juridique, capital s'il y a lieu]
[Adresse] — [Code postal] [Ville] — Tél. [numéro] — [email]
SIRET [14 chiffres] — RM [numéro au répertoire des métiers]
TVA intracommunautaire [FR00 000000000] / ou : TVA non applicable, art. 293 B du CGI
Assurance décennale [assureur], contrat n° [numéro], couverture [zone géographique]
CLIENT
[Nom et prénom] — [Adresse] — [Code postal] [Ville] — [Téléphone]
Adresse du chantier si différente : [adresse]
Devis n° [DEV-2026-001] |  | Date : | [jj/mm/aaaa]
Établissement du devis : gratuit / payant : [montant] |  | Valable jusqu'au : | [jj/mm/aaaa]
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | Total HT
Fourniture d'une unité intérieure gainable 7,1 kW et du groupe extérieur, fluide R32 | u | 1 | 3600
Pose de l'unité intérieure suspendue, du groupe extérieur et des liaisons | forfait | 1 | 1450
Réseau de gaines isolées, plénums de soufflage et de reprise | ml | 28 | 45
Bouches de soufflage réglables et grille de reprise | u | 6 | 85
Tirage au vide, mise en service et équilibrage des débits | forfait | 1 | 420
Thermostat et zonage sur 2 zones | forfait | 1 | 380
Total HT
|  |  | Taux de TVA | 10%
TVA
Total TTC
Conditions de règlement
Acompte de [30] % à la commande, solde à la fin des travaux. Moyens acceptés : [virement, chèque].
Pas d'escompte pour paiement anticipé. Pénalités de retard : [taux] % par an. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 € pour un client professionnel.
TVA applicable
10 % dans un logement de plus de deux ans pour l'ensemble, gaines comprises. Pas de 5,5 % : c'est de l'air/air, hors rénovation énergétique au sens de la TVA. 20 % dans une maison neuve, où le gainable est pourtant fréquent.
Droit de rétractation
Si ce devis est signé hors de l'établissement de l'entreprise, le client particulier dispose de 14 jours pour se rétracter. Le bordereau de rétractation est joint au présent devis.
Devis reçu avant l'exécution des travaux.
Date et signature du client, précédées de la mention « Bon pour accord » :
Le taux de TVA (cellule à droite de « Taux de TVA ») se change en une fois ; les totaux se recalculent. Modèle gratuit fourni par 1Bleu — 1bleu.com