## Devis
DEVIS
Exemple : Remplacement d'une chaudière gaz par une chaudière à condensation — à compléter
VOTRE ENTREPRISE
[Raison sociale] — [Forme juridique, capital s'il y a lieu]
[Adresse] — [Code postal] [Ville] — Tél. [numéro] — [email]
SIRET [14 chiffres] — RM [numéro au répertoire des métiers]
TVA intracommunautaire [FR00 000000000] / ou : TVA non applicable, art. 293 B du CGI
Assurance décennale [assureur], contrat n° [numéro], couverture [zone géographique]
CLIENT
[Nom et prénom] — [Adresse] — [Code postal] [Ville] — [Téléphone]
Adresse du chantier si différente : [adresse]
Devis n° [DEV-2026-001] |  | Date : | [jj/mm/aaaa]
Établissement du devis : gratuit / payant : [montant] |  | Valable jusqu'au : | [jj/mm/aaaa]
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | Total HT
Dépose de l'ancienne chaudière, vidange et évacuation | u | 1 | 260
Fourniture d'une chaudière murale gaz à condensation 25 kW, marque et modèle précisés | u | 1 | 2350
Sortie ventouse ou tubage du conduit existant | forfait | 1 | 460
Raccordements gaz, hydrauliques et évacuation des condensats avec neutraliseur | forfait | 1 | 390
Thermostat d'ambiance modulant | u | 1 | 230
Mise en service, réglage de la courbe de chauffe et certificat de conformité gaz | forfait | 1 | 200
Total HT
|  |  | Taux de TVA | 10%
TVA
Total TTC
Conditions de règlement
Acompte de [30] % à la commande, solde à la fin des travaux. Moyens acceptés : [virement, chèque].
Pas d'escompte pour paiement anticipé. Pénalités de retard : [taux] % par an. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 € pour un client professionnel.
TVA applicable
Les chaudières à combustible fossile ont été sorties des taux réduits : la fourniture et la pose d'une chaudière gaz se facturent au taux normal de 20 %, vérifie le taux en vigueur au jour du devis. L'entretien et le dépannage d'une chaudière existante restent à 10 % dans un logement de plus de deux ans.
Droit de rétractation
Si ce devis est signé hors de l'établissement de l'entreprise, le client particulier dispose de 14 jours pour se rétracter. Le bordereau de rétractation est joint au présent devis.
Devis reçu avant l'exécution des travaux.
Date et signature du client, précédées de la mention « Bon pour accord » :
Le taux de TVA (cellule à droite de « Taux de TVA ») se change en une fois ; les totaux se recalculent. Modèle gratuit fourni par 1Bleu — 1bleu.com